ГОТОВ

в постоянную эксплуатацию

Директор ОАО «Московская теплосетевая компания»

_____________________________________________

«_____» _______________ 20   г.

____________________                                                                   ГОТОВ

(номер абонента)                                                                  абонент № ___________

во временную эксплуатацию

Директор ОАО «Московская теплосетевая компания»

_____________________________________________

«_____» _______________ 20   г.

А   К   Т

о готовности к временной (постоянной) эксплуатации абонентского ответвления и теплового пункта

объекта _______________________________________________________________________

по адресу______________________________________________________________________

г. Москва                                                                                      «_____» _______________ 20    г.

Мы, нижеподписавшиеся, от ОАО «Московская теплосетевая компания» –

представитель ______ района ______________________________________________________

(должность)

Фамилия И.О. ___________________________________________________________________

От заказчика _______________________________________ должность ___________________

(наименование организации)

Фамилия И.О. ___________________________________________________________________

От подрядчика ______________________________________ должность ___________________

(наименование организации)

Фамилия И.О. ___________________________________________________________________

составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик  сдает, а заказчик  принимает в присутствии представителя ОАО «Московская

теплосетевая компания»  нижеследующие работы, выполненные по проектам, разработанным

следующими    проектными   организациями   и  утверждёнными  решениями

________________________________________________________________________________

(должность, наименование службы)

________________________________________________________________________________

(должность, наименование службы)

ОАО «Московская теплосетевая компания»:

________________________________________________________________________________

(раздел, наименование проектной организации, № и дата согласования)

________________________________________________________________________________

(раздел, наименование проектной организации, № и дата согласования)

________________________________________________________________________________

(раздел, наименование проектной организации, № и дата согласования)

- Характеристика абонентского ответвления (разводящей сети):

а) теплоноситель: _______________________________температурный график: ____________

б) диаметр труб: подающей ______________________, обратной ________________________

в) тип прокладки, канала __________________________________________________________

г) материал и толщина изоляции: подающей трубы ____________________________________

обратной трубы ____________________________________

д) протяженность трассы ______________________________ м,

в том числе подземной ______________________ м,

в том числе надземной ______________________ м,

по техподполью (техэтажу) __________________ м

Теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:

________________________________________________________________________________

(указать с кем и когда согласованы)

________________________________________________________________________________

а)  _____________________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________________

- Характеристика оборудования теплового пункта (узла управления):

Вид присоединения: отопление ___________________, вентиляция ______________________

а) элеватор № ______________ , диаметр сопла ________________мм

б) система защиты от превышения давления _________________________________________

(марка, диаметр)

в) подогреватель отопления: марка, кол-во __________________________________________

кол-во пластин ____________, площадь теплопередающей поверхности ______________ м2

г) насосы отопления: марка, кол-во _________________________________________________

диаметр напорного патрубка ________ мм, мощность двигателя _________ кВт

д) схема включения калориферов: _________________     количество калориферов ____ шт., марка __________________________________________________________________________

е) подогреватель вентиляции: марка, кол-во _________________________________________

кол-во пластин ____________, площадь теплопередающей поверхности ______________ м2

ж) насосы вентиляции: марка, кол-во ________________________________________________

диаметр напорного патрубка ________ мм, мощность двигателя _________ кВт

з) схема включения подогревателей горячего водоснабжения ___________________________

подогреватель I ступени: марка, кол-во ____________________________________________

кол-во пластин ____________, площадь теплопередающей поверхности ______________ м2

подогреватель II ступени: марка, кол-во ___________________________________________

кол-во пластин ____________, площадь теплопередающей поверхности ______________ м2

и) насосы ГВС: схема включения ___________________________________________________

марка, кол-во __________________________________________________________________

диаметр напорного патрубка ________ мм, мощность двигателя _________ кВт

- Контрольно – измерительные приборы и автоматика

а) водомер на линии подпитки: __________________, диаметр _________ мм, кол-во ______ шт.

б) водомер на линии ГВС: ______________________, диаметр _________ мм, кол-во ______ шт.

в) манометры _________________________ шт. и термометры _________________________ шт.

г) регулятор температуры воды в системе отопления: ____________________________________

(марка, диаметр, Кvs, количество)

д) регулятор температуры воды в системе вентиляции: ___________________________________

(марка, диаметр, Кvs, количество)

е) регулятор температуры воды в системе горячего водоснабжения: _______________________________

(марка, диаметр, Кvs, количество)

ж) прибор учёта тепла _______________________________________________________________

(марка прибора и расходомеров, количество расходомеров)

- Проектные данные присоединяемых установок:

а) наружная кубатура здания (каждого) ______________________________________________

__________________________________________________, количество зданий _________ шт.

б) расход тепла на отопление                        _____________________________________ Гкал/ч

__________________________________________________________________________ Гкал/ч

в) расход тепла на вентиляцию                     _____________________________________ Гкал/ч

__________________________________________________________________________ Гкал/ч

г) расход тепла на горячее водоснабжение (макс) _______________________________ Гкал/ч

__________________________________________________________________________ Гкал/ч

д) расход тепла на технологию ГВС             _____________________________________ Гкал/ч

__________________________________________________________________________ Гкал/ч

Всего:                                                           _____________________________________ Гкал/ч

- На момент составления акта имеются следующие недоделки и дефекты:

|  |  | Срок устранения |
| --- | --- | --- |
| а) |  |  |
| б) |  |  |

При невыполнении имеющихся недоделок  и дефектов в указанные  выше сроки           ОАО «Московская теплосетевая компания» имеет право без предупреждения прекратить подачу тепловой энергии потребителю до полной их ликвидации.

- Наличие документации:

а) акты на опрессовку: ____________________________________________________________

б) акты на скрытые работы: ________________________________________________________

в) акты на промывку: _____________________________________________________________

г) акты испытания сварки: _________________________________________________________

д) акты проверки качества изоляции: ________________________________________________

е) исполнительные чертежи ________________________________________________________

VII. Заключение комиссии: объект может быть принят во временную (постоянную) эксплуатацию

VIII. Примечание:  ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

IX. Временную эксплуатацию ответвления и теплового пункта осуществляет:

________________________________________________________________________________

(наименование обслуживающей организации)

Подписи:

от ОАО «Московская теплосетевая компания»:

Служба технического надзора: _______________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ эксплуатационного района: _______________________________

(подпись, Ф.И.О.)

от заказчика:   ответственный представитель заказчика: _______________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Представитель эксплуатирующей организации: _______________________________

(подпись, Ф.И.О.)

от подрядчика: _________________________________   _______________________________

(наименование организации)                                                              (подпись, Ф.И.О.)

Документация проверена 	Разрешенная тепловая нагрузка:

на отопление                        ____________________________ Гкал/ч

на вентиляцию                     ____________________________ Гкал/ч

на горячее водоснабжение (ГВС макс)__________________ Гкал/ч

на технологию ГВС             ____________________________ Гкал/ч

Всего:                                    ____________________________ Гкал/ч

Начальник _____ эксплуатационного района: _______________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Дефекты устранены. Объект может быть включен в постоянную эксплуатацию.

Начальник _____ эксплуатационного района: _______________________________

(подпись, Ф.И.О.)