ПЕРЕЧЕНЬ исполнительной документации, оформляемой в Службе технического надзора

ОАО «Московская теплосетевая компания»

Исполнительная документация предоставляется минимум в 3-х экземплярах с печатью и подписью исполнителя и заказчика

# Акт готовности к эксплуатации (развёрнутый акт) – 4 экземпляра

Перед подписанием исполнительной документации необходимо выписать счёт и договор, оплатить его и предоставить платёжное поручение с отметкой банка. Тел./факс  951-64-52

# Исполнительная документация по тепловому вводу и Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством теплового ввода  (4 экземпляра) оформляются в службе технического надзора тел. 633-38-10

Акт-допуск Ростехнадзора предоставляется в отдел контроля исполнения тех.условий и техтребований тел. 633-37-85

| ЦТП (ИТП) |
| --- |
| 1. | Копия технических условий ОАО «Московская Теплосетевая Компания» |
| 2. | Анкета тепловых нагрузок систем по проектам ОВ и ВК (с разделением нагрузок отопления, вентиляции, ГВС и др. для жилых и нежилых помещений в отдельности с указанием их наружного объёма). |
| 3. | План этажа с ЦТП (ИТП) с указанием прохождения теплового ввода |
| 4. | План компоновки оборудования в помещении ЦТП (ИТП) |
| 5. | Принципиальная схема ЦТП (ИТП) |
| 6. | Аксонометрическая схема ЦТП (ИТП) |
| 7. | Чертежи разрезов ЦТП (ИТП), монтажные схемы |
| 8. | Акт о гидропневматической промывке трубопроводов |
| 9. | Акт о гидроиспытании трубопроводов и оборудования |
| 10. | Акт на скрытые работы (антикоррозионное покрытие и тепловая изоляция) |
| 11. | Копия лицензии монтажной организации |
| Вторичные (разводящие) теплотрассы после ЦТП |
| 1. | Исполнительные чертежи (1 шт. – на кальке, 3 шт. – копия с кальки): |
|  | - ситуационный план (со штампом ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ») |
|  | - план трассы с разрезами (со штампом ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ») |
|  | - продольный профиль трассы (со штампом ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ») |
|  | - сечение каналов, чертежи тепловых камер, узлов, водовыпусков, дренажей и т.д. |
|  | - чертеж тепловой камеры, где произведена врезка теплотрассы и узла врезки |
|  | - монтажная схема (схема сварных стыков) |
| 2. | Акт на скрытые работы (антикоррозионное покрытие и тепловая изоляция) |
| 3. | Акт о гидропневматической промывке трубопроводов |
| 4. | Акт о гидравлическом испытании трубопроводов |
| 5. | Акт на растяжку компенсатора(ов) |
| 6. | Протокол проверки сварных стыков трубопроводов |
| 7. | Копия удостоверения сварщика(ов) |
| 8. | Сертификаты на трубы, паспорта на фасонные изделия, запорную арматуру, электроды, изоляцию |
| 9. | Копия лицензии монтажной организации |
| Системы теплопотребления |
| 1. | Копия технических условий ОАО «Московская Теплосетевая Компания» |
| 2. | Таблица тепловых нагрузок на системы теплопотребления по чертежам ОВ и ВК с разделением для жилых и нежилых помещений в отдельности с указанием их наружного объёма |
| - | Система отопления |
| 3. | Поэтажный план системы отопления (или аксонометрическая схема) |
| 4. | План техподполья, техэтажа |
| 5. | Чертежи тепловых узлов |
| 6. | Чертежи элеваторного узла, узла насосов на смешение (если есть) |
| 7. | Чертежи врезки системы отопления в ЦТП(ИТП), техподполье |
| 8. | Акт на скрытые работы (техподполье, техэтаж) (антикоррозионное покрытие и тепловая изоляция) |
| 9. | Акт о гидропневматической промывке трубопроводов |
| 10. | Акт о гидравлическом испытании системы |
| 11. | Копия лицензии монтажной организации |
| - | Система вентиляции |
| 3. | Планы этажей с компоновкой оборудования системы вентиляции |
| 4. | Чертежи тепловых узлов |
| 5. | Чертежи врезки системы вентиляции в ЦТП(ИТП), техподполье |
| 6. | Схемы обвязки калориферов системы вентиляции (принципиальная и аксонометрическая схемы) |
| 7. | Копия лицензии монтажной организации |
| 8. | Акт на скрытые работы (антикоррозионное покрытие и тепловая изоляция) |
| 9. | Акт о гидропневматической промывке трубопроводов |
| 10. | Акт о гидравлическом испытании системы |
| 11. | Копия лицензии монтажной организации |